****

**СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №12**

**ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА**

**код ЄДРПОУ 16462352**

Н А К А З

03.09.2024 р. № 199

Про посилення протипожежного захисту

спеціальної школи І-ІІ ступенів № 12

в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

 На виконання Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359, наказу управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 26.08.2024 № 589 «Про посилення протипожежного захисту закладів освіти Дарницького району міста Києва в осінньо-зимовий період 2024-2025 років», з метою посилення протипожежного захисту спеціальної школи І-ІІ ступенів №12 в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

Н А К А З У Ю:

1. Призначити відповідальною особою за протипожежний стан будівель, приміщень та місць проведення заходів заступника директора з адміністративно-господарської роботи Тригуб Т.О.
2. Відповідальній особі розробити та затвердити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки та безперебійної роботи спеціальної школи І-ІІ ступенів № 12 в осінньо-зимовий період 2024 - 2025 років.
3. **Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Тригуб Т.О.:**
	1. Заборонити зберігання паливно-мастильних, горючих матеріалів та спалювати сухе листя, траву, сміття тощо на території закладів освіти.
	2. Привести підвальні приміщення та горища у відповідність вимогам пожежної безпеки.
	3. Привести евакуаційні виходи, шляхи у відповідність до ППБ.
	4. Заборонити експлуатацію тимчасових та несправних ділянок електромережі, нестандартних електрозапобіжників. До ремонту електромережі залучати лише кваліфікованих спеціалістів з відповідною дозвільною документацією.
	5. Утримувати вільними дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, взимку очищати їх від снігу, забезпечити справність пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння.
	6. Очищати кришки люків колодязів підземних пожежних гідрантів від бруду, льоду і снігу, в холодний період утеплені, а стояки звільнені від води. У неопалювальних приміщеннях узимку вода з внутрішнього протипожежного водогону повинна зливатись. При цьому біля кранів мають бути написи (таблички) про місце розташування і порядок відкривання відповідної засувки або пуску насоса.

4. **Громадському інспектору з охорони праці Дзюбі І.В.:**

4.1. Розробити інструкції з чітким розподілом обов’язків персоналу щодо евакуації учасників освітнього процесу, матеріальних цінностей, виклику екстрених служб у разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій.

4.2. Поновити куточки та вітрини з матеріалами протипожежного та цивільного захисту, плакатами соціальної реклами щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій.

5. **Заступнику директора з навчально-виховної роботи Вишнівенко Н.В. та заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Тригуб Т.О.** провести інструктажі з протипожежної безпеки з усіма працівниками школи.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ спеціальної школи від 13.09.2023 № 154 «Про посилення протипожежного захисту в спеціальній школі І-ІІ ступенів № 12 в осінньо-зимовий період 2023-2024 років».

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Директор школи Олег САВЧУК

 З наказом ознайомлені:

Наталія ВИШНІВЕНКО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (дата)

Інна ДЗЮБА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (дата)

Тетяна ТРИГУБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ спеціальної школи І-ІІ ступенів № 12

Дарницького району м. Києва

03.09.2024 № 199

Заходи

щодо посилення протипожежного захисту

у спеціальній школі І-ІІ ступенів №12

Дарницький район міста Києва в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу  | Термін  | Виконавець |
| 1. | Забезпечити спеціальну школу І-ІІ ступенів № 12 необхідною нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння | Протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Заступник директораз адміністративно-господарської роботиТригуб Т.О. |
| 2. | Організувати розміщення стендів з інформацією щодо дотримання правил пожежної безпеки, правил поведінки під час пожежі (тощо) у холах та вестибюлях закладу | Протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Громадський інспектор з охорони праці Дзюба І.В. |
| 3. | Заборонити зберігання паливно-мастильних, горючих матеріалів та спалювання сухого листя, трави, сміття тощо на території закладу | Протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Заступник директораз адміністративно-господарської роботиТригуб Т.О. |
| 4. | Привести підвальні приміщення та горища у відповідність вимогам пожежної безпеки | Протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Заступник директораз адміністративно-господарської роботиТригуб Т.О. |
| 5. | Привести евакуаційні виходи, шляхи у відповідність до Правил пожежної безпеки | Протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Заступник директораз адміністративно-господарської роботиТригуб Т.О. |
| 6. | Організувати відвідування здобувачами освіти пожежно-рятувальних частин Дарницького району м. Києва | Протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Заступник директораз навчально-виховної роботи Вишнівенко Н.В. |
| 7. | Призначити наказами відповідальних осіб за протипожежний стан будівель, приміщень та місць проведення заходів | Протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Заступник директораз адміністративно-господарської роботиТригуб Т.О. |
| 8. | Заборонити експлуатацію тимчасових та несправних ділянок електромережі, нестандартних електрозапобіжників. До ремонту електромережі залучити лише кваліфікованих спеціалістів з відповідною дозвільною документацією | Протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Заступник директораз адміністративно-господарської роботиТригуб Т.О. |
| 9. | Очищати кришки люків колодязів підземних пожежних гідрантів від бруду, льоду і снігу, в холодний період утеплювати, а стояки звільняти від води. У неопалювальних приміщеннях узимку вода з внутрішнього протипожежного водогону повинна зливатись. При цьому біля кранів мають бути написи (таблички) про місце розташування і порядок відкривання відповідної засувки або пуску насоса | Протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Заступник директораз адміністративно-господарської роботиТригуб Т.О. |
| 10. | Утримувати вільними дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, взимку очищати їх від снігу, забезпечити справність пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння | Протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Заступник директораз адміністративно-господарської роботиТригуб Т.О. |

 Директор школи Олег САВЧУК